2016年度北京市建筑业新技术应用示范工程

通过验收项目公示（三）

| 项目名称 | 阜成路八号院38#职工住宅楼等6项（职工住宅楼） |
| --- | --- |
| 申报单位 | 中航天建设工程有限公司 |
| 执行单位 | 中航天建设工程有限公司 |
| 工程 概况 | 该工程位于北京市海淀区阜成路八号院内，包含三个单体：38号住宅楼，39号住宅楼，和地下车库。工程总建筑面积70052.2㎡，建筑总高度44.7m，地下车库总建筑面积33840 ㎡，地上住宅建筑面积：36212.2m2。工程地下一层为物业部管理用房、社区服务中心、室内活动用房；地下二层为不燃品库房和车库等、地下三、四层为不燃品库房及车库等，地上十五层为住宅。外墙涂料：三层以上为仿贴砖效果质感涂料，三层以下为仿石材效果液体花岗岩。内墙为面砖、乳胶漆；楼地面为普通地砖、磨光石材；吊顶采用矿棉吸声吊顶；屋面为防腐木隔热屋面。结构形式：38号、39号住宅楼地下车库基础形式为平板式筏板基础，地上为剪力墙结构。 该工程获得了“第四批全国建筑业绿色施工示范工程”、“结构长城杯金质奖”、“北京市绿色安全样板工地”，取得了良好的经济效益和社会效益。 |
| 验收时间 | 2016年5月24日 |
| 验收专家 | 戴连双（主任委员）安凤杰 陈革 李胜松 胡延红 |
| 专家点评 | 该工程推广应用了《建筑业10项新技术》中的10大项24子项，《北京市建设领域百项重点推广项目》中的21项。应用突出的有：深基坑支护综合施工技术、太阳能与建筑一体化应用技术、虚拟仿真施工技术等。创新技术有：太阳能集热器型阳台栏板安装技术、无梁楼盖柱帽与柱整体施工技术、室内终端再生水利用系统施工技术，新技术应用整体达到国内领先水平。 |

| 项目名称 | 大厂民族宫 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 中国新兴建筑工程总公司 |
| 执行单位 | 中国新兴建筑工程总公司 |
| 工程 概况 | 该工程地处廊坊市大厂回族自治县北辰西街，地下建筑面积1077㎡，地上建筑面积31638㎡，工程东西和南北方向均为147m，由A、B、C、D四个大小相同的3层“L”形区域和中间5层圆形区域通过曲面钢结构采光顶连接而成。D区局部地下一层，主要为设备机房、水泵房等；A、B、C、D区为三层，E区五层，主要为经济发展展览展示中心、民族人文展览展示中心、影院、剧院、档案馆、研究室、多功能报告厅及会议室等。外墙为玻璃幕墙及石材幕墙，地面主要为细石混凝土、金属骨料耐磨混凝土等，内墙面为涂料、面砖等，吊顶主要为轻钢龙骨硅酸钙板、铝合金条板等，地下室和屋面防水采用3+4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材。结构形式为框架-剪力墙结构，水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）复合地基，基础形式为独立柱基础、筏板基础。 该工程获得了“第四批全国建筑业绿色施工示范工程”、“北京市结构长城杯金质奖”，取得了显著的经济效益和社会效益。 |
| 验收时间 | 2016年5月25日 |
| 验收专家 | 李水欣（主任委员）李鸿飞 杨崇检 王晓维 刘嘉茵 |
| 专家点评 | 该工程推广应用《建筑业10项新技术》中的8大项21子项，《北京市建设领域百项重点推广项目》中的32项，企业自主研发技术5项，应用数量多、效果好。楼板模板钢木组合龙骨技术、现浇混凝土楼板圆形预留孔技术、圆形框架柱定型分节木模施工技术，为创新技术的应用；结合工程实际，在移动式提升装置多点同步高空散装半球形网架施工技术、定型夹具加固梁模板施工技术、箍紧装置加固柱模板施工技术有所创新，新技术应用整体达到国内领先水平。 |

| 项目名称 | 中央财经大学新建一期（2）图书馆项目 |
| --- | --- |
| 申报单位 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
| 执行单位 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
| 工程 概况 | 该工程位于北京市昌平区沙河高教园区东北角，其中的图书馆项目位于校区南部的C10地块西北角，总建筑面积30501m2，其中地上为18005m2 ,地下12496m2，地上为阅览室、办公区、咖啡厅、多媒体视听室、研讨室、会议室，方便日常学习交流、图书阅览、研讨、办公及新书发布等，地下一层为报告厅、展厅、密集书库及设备用房等，地下二层为人防工程。屋面采用ZYY屋面防水，其中大屋面为混凝土架空板屋面 （倒置式），二层为绿化屋面（种灌木）和木格板面，汽车坡道雨棚和人防出入口屋面为卵石屋面，外墙全部采用幕墙形式。基础类型为筏板基础，结构类型为框架-剪力墙结构，建筑高度为23.5m。地上5层，地下2层，建筑中间设有3个采光天井。 该工程获得了“北京市结构长城杯”、“第三批全国建筑业绿色施工示范工程”、“北京市安全文明样板工地”等，取得了显著的社会效益和经济效益。 |
| 验收时间 | 2016年5月26日 |
| 验收专家 | 吴月华（主任委员）郭彦玉 彭爱京 司永波 孙维振 |
| 专家点评 | 该工程推广应用了《建筑业10项新技术》中的9大项24子项，推广应用《北京市建设领域百项重点推广项目》中的30项，应用了地面装饰一体化线槽施工技术、屋面综合施工技术有创新，超高超大玻璃电动平移门施工技术、超高超大结构装饰一体化（GRPC)挂板技术、大面积木装配板施工技术、聚丙烯超静音排水管技术等9项自主创新技术，新技术应用整体达到国内领先水平。 |