附件

公共建筑节能绿色化改造典型案例编制大纲

（一）摘要

简要介绍方案基本内容，包括项目名称、改造内容及节能措施、节能改造日期及竣工时间、投资方式、投资金额、节能量（率）、回收期等。

（二）建筑基本情况

1.建筑物基本信息：包括建筑名称、详细地址、建筑类型、竣工时间、建筑层数及面积、建筑使用功能分布、建筑业主及联系方式、建筑物业及联系方式。

2.建筑维护结构信息：包括节能改造前的围护结构的构造做法、热工性能及使用情况等。

3.建筑用能设备设施信息：包括空调系统和设备、供热系统和设备、供配电系统、照明系统、电梯、热水设备、监测与控制系统、特殊用能设备、其他设备的系统形式、设备型号和参数信息、运行控制方式等。

（三）建筑能耗分析及节能技术路线

1.建筑能耗分析：分析改造前1~3年项目的总能耗，暖通空调、照明、电梯等各用能系统分类、分项能耗及节能潜力，分析建筑能源管理现状及改造项目的实施效果，综合评估建筑物的节能潜力。

2.节能技术路线确定：确定节能改造所采用的技术、各技术的特点及应用方法。

（四）节能改造内容

1.节能改造内容：包括节能改造目标、区域和主要改造内容，用能设备系统节能改造的详细内容、围护结构节能改造的详细内容，以及实施过程中需要配套的分析资料等。

2.能耗监测系统建设方案：包括分项计量装置、数据传输、数据监测分析、与市级公共建筑节能管理服务平台的对接、后期维护等。

3.节能改造施工方案：包括施工措施，主要施工机械设备情况，施工验收程序和标准。

4.维保方案：包括节能改造后用能系统的运行管理办法，与用户的培训及交接计划，设备维修保养计划。

5.项目实施进度计划安排。

（五）节能改造效果分析

1.确定对比分析基准值。

2.节能量分析，依据《北京市公共建筑节能改造节能量（率）核定技术导则》，分析建筑耗能系统可能获取的性能提升及各设备可能获取的节能量（率）。

3.整体节能效果分析：分析并评价建筑整体节能效果，包括节能率、节能量等。

（六）节能改造投资分析

1.改造项目投资情况：包括投资预算和投资模式。

2.投资效益分析：包括节能改造投资回收方式、节约能源费用及投资回收期。

（七）节能改造技术支持单位情况