防安办字〔2023〕43号

北京市防火安全委员会办公室

关于印发《北京市防水工程动火作业消防安全专项整治工作方案》的通知

各区人民政府，北京经济技术开发区管委会，市防火委各成员单位、各有关单位：

现将《防水工程动火作业消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施，抓好贯彻落实。

北京市防火安全委员会办公室

2023年9月22日

（联系人：倪蔚蔚；联系电话：52215583）

（信息公开形式：主动公开）

北京市防水工程动火作业消防安全

专项整治工作方案

近期，全市接连发生“7.22”万龙洲酒店、“8.19”大方万恒市场以及“9.13”百万庄小区住宅楼火灾事故，均为防水工程施工期间动火作业引发。为深刻吸取火灾事故教训，深入推进全市火灾隐患大排查大整治工作开展，市防火安全委员会研究决定，即日起至2023年11月底，在全市范围内集中开展防水工程动火作业消防安全专项整治工作，特制定工作方案如下：

- 工作目标

贯彻落实全市火灾隐患大排查大整治总体部署安排以及《北京市单位消防安全主体责任规定》《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》、《北京市严格施工动火作业消防安全管理若干措施（试行）》工作要求，重点围绕防水工程动火作业消防安全开展集中排查整治，严格人防、物防措施落实，全面提升防水工程施工现场消防安全系数，有效遏制火灾多发势头。

二、整治范围

采用热熔法开展施工作业的防水工程。

热熔法是指采用火焰喷枪、喷灯烘烤热熔防水卷材底面沥青层及粘结基层，待沥青呈熔融状态时立即进行铺贴的施工作业方法。

采用冷粘法、自粘法等施工方式开展防水工程，如局部涉及喷枪、喷灯等明火作业的，一律按照本方案要求，严格落实各项火灾防范措施。

三、重点任务

按照法律法规、标准规范以及《关于进一步加强安全生产和消防工作坚决防范压减事故的若干措施》《北京市严格施工动火作业消防安全管理若干措施（试行）》等文件要求，紧盯防水工程主要火灾风险因素，突出抓好动火作业高风险环节消防安全管控，重点围绕“落实三项制度措施、严查五类问题隐患、强化三类人群培训”3个方面11项任务开展排查整治工作。

（一）落实三项制度措施

一是严格防水工程报备登记。防水工程建设、使用、施工单位要依法依规办理施工许可证或在限额以下小型工程信息平台进行备案登记，全部纳入建筑工程安全监管范畴。

二是落实动火作业管理制度。要将防水施工热熔法明火作业按照动火作业标准实行“同类同管”，明确动火作业管理部门、审批人员和岗位职责，对动火作业实施审批管理；并通过“企安安”平台“动火报备”系统进行线上报备，在动火区域安装视频监控或使用手机进行全过程录制。

三是制定施工现场作业方案。防水工程施工单位要针对使用汽油喷灯和丙烷喷枪等具有火灾、爆炸危险性作业，制定作业方案，督促施工人员遵守作业方案及操作规程。

（二）严查五类问题隐患

一是严查聘用无资质队伍违规施工作业。防水工程施工作业应由具有相应资质的专业队伍进行，施工作业人员应具备相应岗位操作技能，接受安全生产培训，经培训合格后，方可上岗。建筑产权、管理人应对施工单位、作业人员是否具备相应资格进行检查，对无相应资格的单位和人员，一律拒绝进场施工。

二是严查动火作业安全管理不到位。凡有动火作业必须进行审批和线上备案，并落实现场看护、清理周边可燃物、配置灭火器材等火灾防范措施；动火作业期间，建筑产权、管理人应加强巡视检查；动火作业结束至少30分钟后，确认无火灾危险后方可离开。五级（含五级）以上风力时，应停止明火作业。

三是严查施工现场违规交叉作业。防水施工动火作业，严禁与使用油漆、有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发易燃可燃气体的施工作业以及保温施工作业交叉进行；严禁直接在可燃防水、保温材料以及其他可燃建筑材料上进行动火作业；动火作业区域屋面有孔洞的，应采用不燃材料对其覆盖或隔离；严禁使用液化气罐进行防水作业。

四是严查防火安全措施不到位。防水工程施工作业区域屋面有易燃可燃设施设备或构筑物的，应采取有效防火安全措施进行保护；防水卷材、易燃可燃物品及丙烷气瓶和汽油等燃料应集中存放管理，采用不燃或难燃材料覆盖，并与动火作业点位保持安全距离；施工产生的易燃可燃建筑垃圾或余料应及时清理。

五是严查灭火应急处置准备不到位。防水工程建设、使用单位应确保建筑消防设施器材完整好用；针对性制定施工期间灭火和应急疏散专项预案，并组织施工单位开展演练。

（三）强化三类人群培训

一是加强对动火作业人培训。动火作业人员必须经安全生产培训合格后，方可上岗作业；进场作业前，必须接受安全技术交底，知晓明作业内容、主要危险因素、动火作业安全措施和应急处置程序等内容，并严格遵守操作规程。

二是加强对动火审批人培训。应知晓动火作业管理制度、审批权限、审批程序以及消防安全措施，严格执行动火审批程序，落实动火作业事前、事中、事后全过程安全管理。

三是加强建筑产权、管理人以及施工单位负责人培训。应掌握《北京市既有建筑施工动火作业安全管理规定（试行）》《北京市单位消防安全主体责任规定》等文件要求，严格履行消防安全职责，落实动火作业消防安全工作要求。

四、工作措施

（一）排查整治同步推进。针对防水工程施工作业“工期集中、周期较短、点位分散、流动性大”等特点，各区要组织街道乡镇，按照“边排查检查、边宣传告知、边集中整治”的原则，不分阶段、统筹开展动态整治工作。对于受特大暴雨灾害影响恢复重建地区，属地要针对防水作业集中、量大的实际情况，开展全面摸底，提前掌握防水施工作业计划安排、建立统一台账，加强动态巡查检查，确保恢复重建工作有序安全推进。

（二）加强信息技术支撑。防水工程建设、使用、施工单位动火作业前，一律通过“京通︱企安安自查端”平台“动火报备”模块进行线上报备，并将视频监控系统信号接至该平台；各区、各部门排查检查发现动火作业未线上报备或接入视频监控信号的，要督促及时整改落实。

（三）规范审批强化管理。各类建筑防水工程动火作业应明确审批管理主体。建筑有管理使用单位集中管理的，由管理使用单位履行审批管理职责；个人产权且无管理使用单位的建筑，由居（村）委员会履行审批管理职责；个人产权，有建设单位统一集中开展的，由建设单位动火作业管理部门履行审批管理职责。

（四）强化部门依法履职。住建部门要加强限额以上工程排查检查，并指导街道乡镇做好限额以下工程排查整治工作，严惩违规操作人员以及施工单位。消防、应急、公安部门要依据职责严格动火作业监督执法，依法对违规动火作业人员实施拘留执法措施。市场监管部门加大防水工程无照经营监管力度，依法依规处罚。民政部门要指导社区（村）居委会加强无物业服务管理居民住宅房屋、楼宇的动火作业管理工作。其他行业部门要按照“三管三必”要求，督促本行业单位做好防水工程消防安全管理工作，并开展专项排查检查、宣传培训。

（五）广泛开展宣传培训。制定专门宣传工作方案，结合防水工程动火作业火灾风险特点，制作专题消防安全培训片、警示教育专题片，在全社会广泛播放，在最大限度告知社会单位、从业人员、居民百姓防水工程动火作业消防安全管理要求、主要火灾风险以及整治措施要求；并上传至“企安安”培训考核、警示教育模块，组织重点人群集中开展线上培训教育。

五、工作要求

（一）加强工作统筹。各区（地区）、各有关部门要将专项整治工作作为当前大排查大整治重点任务进行统筹推进，周密部署本区（地区）、本行业专项排查整治行动，加强工作调度、做好职责分工，压实各级责任，确保各项措施落地见效。

（二）全面依法督改。各区（地区）要充分运用“企安安”系统，督促街道乡镇动态查看本区域防水工程动火作业报备情况，及时开展现场核查检查；对检查发现问题及时录入系统，并督促整改落实；对突出违法违规行为，及时组织执法部门依法采取拘留等执法手段，予以严厉打击。

（三）强化督导检查。市、区两级大排查大整治专班要将防水工程动火作业消防安全专项整治工作落实情况作为督导检查重点内容，对工作推进缓慢、措施落实不到位的地区和部门，一律纳入市专班大排查大整治动态内容，在全市进行通报。

（四）加强信息报送。专项工作期间，各区（地区）要加强情况信息收集汇总，认真总结提炼经验做法，明确专人负责，及时反馈工作情况。于每周四下班前报送《防水施工动火作业消防安全专项整治周工作情况统计表》（附件）。材料上报方式：bjsfhb@126.com。