附件

太阳能热水专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 主要工程内容 | 单方 造价 （元/m2） | 环比(%) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 费用（元/m2） |  |  |  | 占比（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合 费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合 费用 |
| TY-1 | 太阳能热水系统 (含换热器、不锈钢管) | 集热器、水箱、水泵、换热器、不锈钢管、控制箱、配管配线 | 86.82 | 0.20 | 15.70 | 41.21 | 2.73 | 27.18 | 18.08 | 47.47 | 3.14 | 31.31 |
| TY-2 | 太阳能热水系统 (含热水器、镀锌钢管) | 集热器、水箱、水泵、热水器、镀锌钢管、控制箱、配管配线 | 61.07 | 0.26 | 8.60 | 35.52 | 2.48 | 14.47 | 14.07 | 58.18 | 4.06 | 23.69 |

注：1.本表中各造价指标适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，均采用全玻璃真空管集热器，单方造价单位中的m2指住宅单项工程的总建筑面积。

2.含换热器、不锈钢管的太阳能热水系统单方造价可在-20%～5%幅度内调整，含热水器、镀锌钢管的太阳能热水系统单方造价可在-10%～10%幅度内调整。

3.其中环比是指2023年6月较2022年12月单方造价的变化率。