2023年12月太阳能热水专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 主要工程内容 | 单方 造价 （元/m2） | 环比(%) | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 费用（元/m2） |  |  |  | 占比（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合 费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合 费用 |
| TY-1 | 太阳能热水系统 (含换热器、不锈钢管) | 集热器、水箱、水泵、换热器、不锈钢管、控制箱、配管配线 | 86.84 | 0.02 | 15.83 | 40.87 | 2.73 | 27.41 | 18.23 | 47.06 | 3.14 | 31.57 |
| TY-2 | 太阳能热水系统 (含热水器、镀锌钢管) | 集热器、水箱、水泵、热水器、镀锌钢管、控制箱、配管配线 | 61.29 | 0.36 | 8.67 | 35.56 | 2.48 | 14.58 | 14.14 | 58.02 | 4.05 | 23.79 |

注：1.本表中各造价指标适用于民用住宅的太阳能热水专业工程，均采用全玻璃真空管集热器，单方造价单位中的m2指住宅单项工程的总建筑面积。

2.含换热器、不锈钢管的太阳能热水系统单方造价可在-20%～5%幅度内调整，含热水器、镀锌钢管的太阳能热水系统单方造价可在-10%～10%幅度内调整。

3.其中环比是指2023年12月较2023年6月单方造价的变化率。

4.本指标的编制说明详见2023年1月发布的《太阳能热水专业工程造价指标（试行）》。