UG

北京市地方标准
                               编  号：DB 11/X X X X－202X
                                                   备案号：J×－202×

建筑垃圾再生砌体材料应用技术规程
Technical specification for recycled masonry materials made with construction waste
（征求意见稿）

202×－××－××发布                         202×－××－××实施

北京市住房和城乡建设委员会
               北京市市场监督管理局     

北京市地方标准
建筑垃圾再生砌体材料应用技术规程
Technical specification for recycled masonry materials made with  construction waste
编  号：DB11/XXXX-202X
备案号：J×   -202×
主编部门：建筑材料工业技术情报研究所

                      北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心
批准部门：北京市市场监督管理局
施行日期：20××年×月×日
202× 北京

前    言

根据北京市市场监督管理局《2022年北京市地方标准制修订项目计划（第二批）》（京市监发[2022]30号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。
本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.材料；5.设计；6.施工；7.验收。
本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口并负责组织实施，由建筑材料工业技术情报研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送建筑材料工业技术情报研究所（地址：北京市朝阳区管庄东里甲1号，邮编:100024，电话：010-51164668）。
本规程主编单位：建筑材料工业技术情报研究所、北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心。

本规程参编单位：中国京冶工程技术有限公司、北京城建华晟交通建设有限公司、北京城建一建设发展有限公司、北京城建远东建设投资集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、北京建工博海建设有限公司、中建二局第三建筑工程有限公司、北京中铁建建筑科技有限公司、北京市第三建筑工程有限公司。

本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：

目    次
1

1  总则

2

2  术语

3

3  基本规定

4

4  材料

4

4.1  再生混凝土砖

4

4.2  再生混凝土砌块

5

4.3  再生混凝土轻质隔墙板

5

4.4  配套材料

6

5  设计

8

6  施工

8

6.1  一般规定

8

6.2  再生混凝土砖和再生混凝土砌块

9

6.3  再生混凝土轻质隔墙板

10

7  验收

10

7.1  一般规定

11

7.2  主控项目

11

7.3  一般项目

14

本规程用词说明

15

引用标准名录


条文说明
18
Contents

1 General provisions
..1
2 Terms
.2
3 General requirement
.3
4 Materials
.4
4.1 Recycled aggregate brick
.4
4.2 Recycled aggregate block
4
4.3 Recycled light weight wallboard
5
4.4 Supporting materials
............................................................................................................5
5 Structural design
6
6 Construction
8
6.1 General requirements
8
6.2 Recycled aggregate brick and block
8
6.3 Recycled light weight wallboard
.9
7 Acceptance
.10
7.1 General requirements
.10
7.2 Main control project
.11
7.3 General items
.11
Explanation of wording in this standard
14
List of quoted standards
15

Explanation of provisions
18
1  总    则
1.0.1  为规范建筑垃圾再生砌体材料的应用，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于建筑工程中建筑垃圾再生砌体材料的设计、施工和质量验收。
1.0.3  建筑垃圾再生砌体材料的工程应用，除应符合本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。
2  术    语
2.0.1  建筑垃圾 construction waste 

新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。

2.0.2  再生骨料 recycled aggregate

由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石或砖瓦等加工而成，具有一定级配的颗粒。其中，粒径大于4.75mm的，称为再生粗骨料；粒径不大于4.75mm的，称为再生细骨料。
2.0.3  建筑垃圾再生砌体材料 recycled wall materials made with  construction waste

以再生骨料为主要原料制成的墙体制品单元，包括再生混凝土砖、再生混凝土砌块和再生混凝土轻质隔墙板，简称再生砌体材料。
2.0.4  再生混凝土砖 recycled concrete brick
以再生骨料为主要原料制成的混凝土砖。

2.0.5  再生混凝土砌块 recycled concrete block
以再生骨料为主要原料制成的混凝土砌块。
2.0.6  再生混凝土轻质隔墙板 light weight panel made with recycled concrete
    以再生骨料为主要原料制成的隔墙板。
3  基本规定
3.0.1  再生砌体材料应符合现行相关环境安全标准的要求。
3.0.2  再生砌体材料放射性核素限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.0.3  再生砌体材料的生产原材料应符合相关标准的规定。其中再生粗骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的规定，再生细骨料应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。
3.0.4  再生砌体材料中再生骨料占所有固体原材料的质量比宜大于40%。
4  材    料
4.1  再生混凝土砖

4.1.1  再生混凝土砖按孔洞率分为再生混凝土实心砖（无孔洞或孔洞率小于25%）、再生混凝土多孔砖（孔洞率25%~35%）和再生混凝土空心砖（空心率不小于25%）。

4.1.2  再生混凝土实心砖的主规格为长240mm、宽115mm、高53mm。再生混凝土多孔砖常用的规格尺寸见表4.1.2。
表4.1.2再生混凝土多孔砖的常用规格尺寸
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度（mm）

	360、290、240、190、140
	240、190、115、90
	115、90


4.1.3  再生混凝土砖的尺寸允许偏差、外观质量、抗压强度应符合现行行业标准《建筑垃圾再生骨料实心砖》JGJ/T 505的规定。
4.1.4  再生混凝土多孔砖的孔洞率、壁及肋厚度等应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4  再生混凝土多孔砖孔洞率、壁及肋厚度要求
	材料及用途
	孔洞率（%）
	最小外壁（mm）
	最小肋厚（mm）
	其他要求
	试验方法

	用于承重墙体
	≤35
	15
	15
	孔的长度与宽度比应小于2
	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111

	用于非承重墙体
	——
	10
	10
	——
	


注：承重墙体的再生混凝土多孔砖的孔洞应垂直于铺浆面。当孔的长度与宽度比不小于2时，外壁的厚度不应小于18mm；当孔的长度与宽度比小于2时，壁的厚度不应小于15mm。
4.1.5  再生混凝土砖的吸水率、干燥收缩值、抗冻性应符合现行国家标准《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定。

4.1.6  再生混凝土砖的碳化系数和软化系数应符合现行国家标准《砌体结构通用规范》GB55007的规定。

4.2  再生混凝土砌块
4.2.1  再生混凝土砌块的外型宜为直角六面体，常用的规格尺寸见表4.2.1。其他规格尺寸可由供需双方商定。
表4.2.1  砌块的常用规格尺寸
	长度（mm）
	宽度（mm）
	高度（mm）

	390
	90、120、140、190、240、290
	90、140、190


4.2.2  再生混凝土砌块按空心率分为再生混凝土空心砌块（空心率不小于25%）和再生混凝土砌块（空心率小于25%）。

4.2.3  再生混凝土砌块的尺寸允许偏差、外观质量、抗压强度、吸水率、干燥收缩值和抗冻性应符合现行国家标准《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定。

4.2.4  再生混凝土空心砌块的孔洞率、壁及肋厚度等应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  再生混凝土空心砌块的孔洞率、壁及肋厚度要求
	项目
	孔洞率（%）
	最小外壁（mm）
	最小肋厚（mm）
	其他要求
	试验方法

	用于承重墙体
	≤47
	30
	25
	孔的圆角半径不应小于20mm
	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111

	用于非承重墙体
	——
	15
	15
	——
	


注：再生混凝土空心砌块，其长度方向的中部不得设孔，中肋厚度不宜小于20mm。
4.2.5  再生混凝土砌块碳化系数和软化系数应符合现行国家标准《砌体结构通用规范》GB55007的规定。

4.3  再生混凝土轻质隔墙板
4.3.1  再生混凝土轻质隔墙板的外观质量、尺寸允许偏差和物理力学性能应符合现行行业标准《混凝土轻质条板》JG/T350规定。

4.3.2  再生混凝土轻质隔墙板的吸水率应符合现行国家标准《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定。

4.4  配套材料
4.4.1  砌筑砂浆和抹灰砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的规定。

4.4.2  灌孔混凝土应符合现行行业标准《混凝土砌块（砖）砌体用灌孔混凝土》JC/T 861的规定。
4.4.3  耐碱玻璃纤维网格布、砌入墙体内的各种建筑构配件、埋设件、钢筋网片与拉结筋、嵌缝材料等应符合相关标准的规定。
5  设  计

5.0.1  再生混凝土砖可适用部位和强度分级宜符合表5.0.1的规定。

表5.0.1  再生混凝土砖可适用部位和强度分级
	项目
	可适用部位
	强度分级

	再生混凝土实心砖
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等。

市政工程：管井、管沟、电缆沟、侧石砌体，检查井、管沟、电缆沟、基础砖胎模等部位。
	MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20

	
	建筑工程：承重墙体。
	MU15、MU20

	再生混凝土多孔砖
	建筑工程：非承重墙体、围墙等。
	MU5、MU7.5、MU10

	
	建筑工程：承重墙体。
	MU15、MU20

	再生混凝土空心砖
	建筑工程：非承重墙体、围墙等。
	MU5、MU7.5、MU10


5.0.2  再生混凝土砌块可适用部位和强度分级宜符合表5.0.2的规定。

表5.0.2  再生混凝土砌块适用部位和强度分级

	项目
	可适用部位
	强度分级

	再生混凝土实心砌块
	建筑工程：非承重墙体、围墙、基础砖胎膜等。
市政工程：管井、管沟、电缆沟、侧石砌体，检查井、管沟、电缆沟、基础砖胎模等部位。
	MU5、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0

	
	建筑工程：承重墙体。
	

	再生混凝土空心砌块
	建筑工程：非承重墙体、围墙等。
	MU3.5、MU5、MU7.5、MU10

	
	建筑工程：承重墙体。
	MU5、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0


5.0.3  采用再生砌体材料的建筑，抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。
5.0.4  采用再生砌体材料的建筑，防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

5.0.5  采用再生砌体材料的建筑，节能设计应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的规定。

5.0.6  采用再生砌体材料的建筑，结构设计应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的规定。

5.0.7  承重结构用再生混凝土砌块的热工性能计算参数应符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14的规定。

5.0.8  采用再生砌体材料的建筑宜每隔30m设置伸缩缝，并用柔性嵌缝材料填实作好盖缝处理。

5.0.9  采用再生砌体材料砌筑的墙体长度大于5m时，宜在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3根直径6mm的通长水平钢筋，竖向间距为500mm。
5.0.10  采用再生砌体材料的建筑宜每隔6m~8m设置宽度不小于25mm的竖向控制缝，缝内填以压缩性能好的填充材料，并放置不吸水的、闭孔发泡聚乙烯实心圆棒作为隔离物，然后用密封材料密封。

5.0.11  承重结构用再生混凝土砌块干燥收缩值不应大于0.45mm/m。
6  施  工
6.1  一般规定

6.1.1  再生砌体材料施工应符合国家现行标准《砌体结构工程施工规范》GB 50924、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574和《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定。
6.1.2  再生砌体材料在储存期、运输、现场堆放等应防止被雨水浸湿，雨季应做好对再生砌体材料的遮盖。
6.1.3  墙体中的洞口、沟槽和管道等应按照设计要求预留和预埋。
6.2  再生混凝土砖和再生混凝土砌块
6.2.1  再生混凝土砖和再生混凝土砌块砌筑前，应提前1d~2d适度湿润，含水深度以表层8mm~10mm为宜。
6.2.2  砌块砌筑前应按照建筑设计图，结合再生砌体的规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与连系梁高度、构造柱位置、预留洞大小、管线、开关、插座铺设部位等绘制砌体排列图，应遵循下列原则：

1  宜使用主规格砖或砌块，辅以相应的辅助砖或砌块；

2  砖或砌块应对孔错缝排列，避免通缝、假缝。
6.2.3  砌筑前应对基层进行清理和找平，并应按设计要求弹出墙体中线、边线与门窗洞口位置。
6.2.4  再生混凝土砖砌筑工程的施工要求应符合现行国家标准《砌体结构工程施工规范》GB 50924的规定。
6.2.5  再生混凝土砌块砌筑工程的施工要求应符合现行国家标准《砌体结构工程施工规范》GB 50924的规定。
6.2.6  填充墙工程的施工要求应符合现行国家标准《砌体结构工程施工规范》GB 50924的规定。
6.2.7  采用薄灰缝法砌筑时，应符合下列规定：
1  砌筑砂浆应采用聚合物粘结砂浆；
2  灰缝厚度宜为3mm~5mm；

3  砌块与拉结筋的连接，应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽；砌筑时，钢筋应居中放置在凹槽砂浆内；
4  砌块砌筑过程中，当在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时，应采用钢齿磨板和磨砂板磨平，方可进行下道工序施工。

6.2.8  采用传统砌筑施工方法时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
6.2.9  再生混凝土砖和砌块砌体与不同材料的接缝处和阴阳角部位，应采用粘结耐碱玻璃纤维网布进行加强处理。
6.3  再生混凝土轻质隔墙板
6.3.1  再生混凝土轻质隔墙板应侧立放置在平坦、坚实且干燥的场地，雨期应采取覆盖措施。
6.3.2  再生混凝土轻质隔墙板的施工要求应符合现行北京市地方标准《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T 491-2016中第5.1、5.2节的规定。
6.3.3  再生混凝土轻质隔墙板安装时应减少振动，板材上开槽、打孔应用专用机具切割或电钻钻孔，不得直接手工剔凿或敲击。
7  验  收
7.1  一般规定
7.1.1  再生混凝土砖和再生混凝土砌块进场时，应按规定批次检查型式检验报告、出厂检验报告及合格证等质量证明文件。
7.1.2  砌体工程施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后分项工程验收和子分部工程验收，应符合下列规定：

1  分项工程验收应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定；

2  当砌体工程质量不符合要求时，应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。在砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量做出总体评价。
7.1.3  厂家同一标记的每10万块再生混凝土砖、1万块再生混凝土砌块，应作为一个检验批，数量不足时也应划分为一个检验批。

7.1.4  再生砌体工程检验批量及范围应按楼层及施工段确定，且应为同质材料及同强度等级，不超过250m3再生砌体。

7.1.5  砌体工程应对隐蔽工程进行验收，并应有文字记录和图像资料：

1  填充墙；

2  增强网铺设；

3  拉结筋。
7.1.6  砌体工程验收时，应提供下列文件和记录：

1 施工执行的技术标准；

2 再生混凝土砖和再生混凝土砌块的性能检测报告和进场复检报告；

3 砌筑砂浆配合比通知单和砌筑砂浆试件抗压强度试验报告单；

4 施工记录及隐蔽工程验收记录；

5 检验批和分项工程验收记录；

6 修改及变更设计的文件和资料；

7 重大技术问题处理方案和验收记录；

8 其他必要的文件和记录。

7.1.7  再生混凝土轻质隔墙板进场时，应按规定批次检查型式检验报告、出厂检验报告及合格证等质量证明文件。

7.1.8  再生混凝土轻质隔墙板工程质量验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定。
7.1.9  再生混凝土轻质隔墙板的检验批应以同一品种的轻质隔墙工程每50间划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

7.1.10  再生混凝土轻质隔墙板工程应对下列隐蔽工程项目验收，隐蔽工程应有记录：

1  预埋件、吊挂件、拉结筋等的安装验收记录；

2  配电箱、开关盒及管线开槽敷设、安装现场验收记录；

3  隔墙板中隔声、防火、保温等填充材料的设置验收记录。
7.2 主控项目

7.2.1  再生混凝土砖和再生混凝土砌块的出厂强度应符合设计要求和相关标准的规定：

检验方法：核查厂家提供的质量证明文件。

检验数量：每检验批进行核查。

7.2.2  再生混凝土砖和再生混凝土砌块进场应对抗压强度进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：核查复验报告。

检验数量：每检验批进行核查。

7.2.3  砌筑砂浆、抹灰砂浆强度应符合设计要求。

检验方法：核查型式检验报告。

检验数量：每检验批进行核查。
7.2.4  再生砌体的水平灰缝砂浆饱满度应按扣除再生砌体孔洞后的净面积计算，不得小于90%；竖向灰缝饱满度不应小于90%，且不得有透光缝与假缝。

检验方法：用专用百网格检测再生砌体与砂浆粘结痕。

检查数量：每检验批不得少于5处。每处检测3块再生砌体，取其平均值。

7.2.5  再生混凝土轻质隔墙板的抗弯荷载应符合设计要求。

检验方法：核查型式检验报告。
检验数量：每检验批进行核查。
7.2.6  再生混凝土轻质隔墙板的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。 

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。
检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。

7.2.7  再生混凝土轻质隔墙板之间，再生混凝土轻质隔墙板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；手扳检查。
检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。
7.2.8  再生混凝土轻质隔墙板所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证和施工记录。
检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。
7.3一般项目

7.3.1  进场的再生混凝土砖和再生混凝土砌块，其外观应完整无明显破损，规格应符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：外观观察检查、尺量检查及质量证明文件核查。
检验数量：每检验批随机抽取3个试样进行。
7.3.2  当采用耐碱玻璃纤维网布作为防开裂措施时，耐碱玻璃纤维网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹灰砂浆抹压应密实，不得空鼓，耐碱玻璃纤维网布应铺设平整，不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检验数量：每检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

7.3.3  再生砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度。

检验方法：尺量5皮再生砌体的高度和2m长度的砌体进行折算。

检验数量：每检验批不得少于5处。
7.3.4  再生砌体中留置的拉结钢筋或网片的位置应与砌体皮数相符。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和尺量检验。

检查数量：每检验批不得少于5处。

7.3.5  再生混凝土砖和再生混凝土砌块砌体尺寸、位置的允许偏差及检验应符合表7.3.5的规定。
表7.3.5  再生混凝土砖和再生混凝土砌块砌体尺寸、位置的允许偏差及检验

	序号
	项目
	允许偏差/mm
	检验方法
	抽查数量

	1
	轴线位移
	10
	用经纬仪和尺或其他测量仪器检查
	承重墙、柱全数检查

	2
	基础、墙、柱顶面标高
	±15
	用水准仪和尺检查
	不应少于5处

	3
	墙面垂直度
	每层
	5
	用2m拖线板检查
	不应少于5处

	
	
	全高
	≤10m
	10
	用经纬仪、吊线和尺或其他测量仪器检查
	外墙全部阳角

	
	
	
	＞10m
	20
	
	

	4
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查
	不应少于5处

	
	
	混水墙、柱
	8
	
	

	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	拉5m线和尺检查
	不应少于5处

	
	
	混水墙
	10
	
	

	6
	门窗洞口高、宽（后塞口）
	±10
	用尺检查
	不应少于5处

	7
	外墙上下窗口
	20
	以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查
	不应少于5处

	8
	清水墙游丁走缝
	20
	以每层第一皮砖为准，用吊线和尺检查
	不应少于5处


7.3.6  再生混凝土轻质隔墙板安装应垂直、平整、位置正确，转角应规整，板材不得有缺边、掉角、开裂等缺陷。

检验方法：观察，尺量检查。

检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。

7.3.7  再生混凝土轻质隔墙板表面应平整、洁净，接缝应顺直、均匀，不应有裂缝、油污。

检验方法：观察，手摸，用靠尺检查。

检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。

7.3.8  再生混凝土轻质隔墙板上开的孔洞、槽、盒位置应准确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察，尺量检查。

检验数量：每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。
7.3.9  再生混凝土轻质隔墙板的允许偏差和检验方法应符合表7.3.9的规定。
表7.3.9  再生混凝土轻质隔墙板安装的允许偏差和检验方法
	序号
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法
	抽查数量

	1
	立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查
	每检验批至少抽查10%，不足3间时应全数检查。

	2
	表面平整度
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查
	

	3
	阴阳角方正
	3
	用直角检测尺及楔形塞尺检查
	

	4
	接缝高低差
	2
	用钢直尺和楔形塞尺检查
	

	5
	墙体轴线位移
	5
	用经纬仪或拉线和尺检查
	


本规程用词说明
1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
1  《砌体结构设计规范》GB 50003

2  《建筑抗震设计规范》GB 50011

3  《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

4  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
5  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

6  《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574

7  《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111

8  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

9  《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176
10  《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177
11  《预拌砂浆》GB/T 25181

12  《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14
13  《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157
14  《混凝土砌块（砖）砌体用灌孔混凝土》JC/T 861

15  《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T169
16  《混凝土轻质条板》JG/T 350

17  《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T 491-2016
北京市地方标准
建筑垃圾再生砌体材料应用技术规程
Technical specification for recycled masonry materials made with  construction waste
DB11/XXXX-202X
条文说明

202× 北京
目次
21

1总则

22

3  基本规定

23

4材料

23

4.1再生混凝土砖

23

4.2再生混凝土砌块

24

4.3再生混凝土轻质隔墙板

25

5设计

26

6施工

26

6.2 再生混凝土砖和再生混凝土砌块

27

7验收

27

7.1一般规定

27

7.2主控项目

27

7.3一般项目

1  总则
1.0.1  北京市建筑业的不断发展，伴生着大量的建筑垃圾对环境产生不良影响，推广使用建筑垃圾再生砌体材料可减轻建筑垃圾的危害，实现建筑垃圾的资源化利用，节约天然资源，促进建筑业的节能减排和可持续发展，符合发展循环经济的要求。为了保证再生混凝土砖、再生混凝土砌块和再生混凝土轻质隔墙板的应用效果和质量，推动建筑垃圾再生砌体材料在建筑工程中的应用技术进步，需要制定专门的规程。

1.0.3  由于再生砌体材料应用涉及到建筑、结构、材料等多个专业，各个专业均制定有相应的标准及规定，所以在执行本规程的同时，还应注意贯彻执行相关标准的有关规定，并关注其新版本的适应性。

3  基本规定

3.0.2  由于再生砌体材料在生产过程中，除了使用建筑垃圾外，还有使用到其他的原料可能会带入放射性，为了保障环境安全和人们身体健康，本规程规定再生混凝土砖、再生混凝土砌块和再生混凝土轻质隔墙板也需要符合放射性核素限量标准的要求。

3.0.9  再生砌体材料一般采用水泥或水泥加矿物掺合料为胶凝材料，部分或全部采用再生骨料。根据调研目前生产技术，用于承重部位的再生混凝土砖、再生混凝土砌块中再生骨料的掺量为40%~50%，用于非承重部位的再生混凝土砖、再生混凝土砌块中再生骨料的掺量为80%~95%。
4  材料

4.1  再生混凝土砖
4.1.2  再生混凝土实心砖的主规格为长240mm、宽115mm、高53mm，其他规格尺寸可由供需双方商定。
4.1.4  再生混凝土多孔砖的孔洞布置及孔洞率是影响其物理力学性能的主要因素。实践表明孔洞布置不合理的砖将导致砌体开裂荷载降低。本条根据现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010中表3.2.1制定。

4.1.5  吸水率对再生混凝土砖的体积影响明显，因此本条要求再生混凝土砖的吸水率要满足《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定。由于再生骨料吸水率较高，使得再生混凝土砖的干缩变形较为明显，因此干燥收缩值指标应与普通混凝土砖要求一样严格。抗冻性指标是评价再生砌体材料在寒冷地区的应用效果及其内在质量的优劣。北京市属于寒冷地区，引用国家标准《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定，再生混凝土砖的抗冻指标为D35。

4.1.6  水泥是再生混凝土砖和再生混凝土砌块的原材料，水泥水化形成的水化硅酸钙被碳化后会引起水化产物的体积收缩，导致密实性下降，从而引起强度降低，因此需要规定碳化系数指标。再生砌体碳化系数和软化系数的控制，是保障墙体的耐久性和结构安全性的重要措施，同时也对生产企业原材料质量的控制、工艺养护制度起到促进作用。《砌体结构通用规范》GB55007-2021中2.0.5规定满足50年设计工作年限的块材碳化系数和软化系数均不应小于0.85。

4.2  再生混凝土砌块
4.2.1  本条规定了再生骨料砌块的常用规格尺寸，其他规则尺寸还可以根据供需双方协商定制。

4.2.3  再生混凝土砌块的收缩，对其墙体可能产生的裂缝有很大影响。因此本条要求再生混凝土砌块的干燥收缩要满足《普通混凝小型砌块》GB/T 8239的规定。

4.2.4  再生混凝土空心砌块的孔洞布置及孔洞率是影响其物理力学性能的主要因素。实践表明孔洞布置不合理的砌块将导致砌体开裂荷载降低，尤其当砌块的中部开有孔洞时，抗折强度大幅度降低，降低砌体的承载能力并造成墙体过早开裂。砌块孔洞成型时不宜带有直角，以防孔洞尖角处的应力集中。本条根据现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010中表3.2.1制定。

4.2.5  本条引用《砌体结构通用规范》GB55007-2021中2.0.5规定满足50年设计工作年限的块材碳化系数和软化系数均不应小于0.85。

4.3  再生混凝土轻质隔墙板

4.3.1  再生混凝土轻质隔墙板与普通混凝土轻质隔墙板在性能指标上要求一致，引用行业标准《混凝土轻质条板》JG/T 350的规定。
5  设计
5.0.1  GB/T 50003-2011《砌体结构设计规范》3.1.1的第3条规定承重结构中混凝土普通砖、混凝土多孔砖的强度等级：MU30、MU25、MU20、MU15。虽然原材料不同，但再生混凝土砖和混凝土普通砖强度要求应相同。根据实际调研情况，再生混凝土砖常用的最高强度等级为MU20，因此，本标准规定，用于承重墙体时，再生混凝土砖的强度分级为MU15、MU20。
GB/T 50003-2011《砌体结构设计规范》3.1.2的第1条规定自承重墙的空心砖强度等级：MU10、MU7.5、MU5和MU3.5。根据实际调研情况，再生混凝土空心砖目前已无MU3.5等级，因此本标准规定，非承重墙体、围墙用时，再生混凝土空心砖的强度分级为MU5、MU7.5、MU10。

5.0.2  GB/T 50003-2011《砌体结构设计规范》3.1.1的第4条规定承重结构中混凝土砌块、轻集料混凝土砌块的强度等级：MU20、MU15、MU10、MU7.5和MU5。本标准与此保持一致。
5.0.8  由于再生骨料吸水率高，以再生骨料为原材料的再生砌体材料同样具有吸水率高的缺点，因此容易造成墙体的开裂。设置伸缩缝是防止墙体产生竖向裂缝的重要手段。根据《砌体结构设计规范》GB 50003-2011中表6.5.1不同类型结构的伸缩缝要求最严格的是最大间距间距为40m，并且使用混凝土砖或砌块还应乘以系数0.8，因此本条规定伸缩缝不宜小于30m。

5.0.9  再生砌体的干缩变形较大，当实体墙长超过5m时，往往在墙体中部出现两端小、中间大的竖向收缩裂缝，为防止或减轻这类裂缝的出现，在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3根直径6mm的通长水平钢筋。
5.0.10  控制缝是根据砌体材料的干缩特性，把较长的砌体房屋的墙体划分成若干个较小的区段，使砌体因温度、干缩变形引起的应力或裂缝很小，而达到可以控制的地步。根据《砌体结构设计规范》GB 50003-中6.5.7和6.5.8的要求，控制缝间距宜为6m~8m。
6  施工
6.2  再生混凝土砖和再生混凝土砌块

6.2.1  砖的湿润程度对砌体的施工质量影响较大；提前1d~2d润湿，表面无浮水状态，根据季节和温度不同，可适当提前润湿或延后润湿。干砖砌筑不仅不利于砂浆强度的正常增长，大大降低砌体强度，影响砌体的整体性，而且砌筑困难；吸水饱和的砖砌筑时，会使刚砌的砌体尺寸稳定性差，易出现墙体平面外弯曲，砂浆易流淌，灰缝厚度不均，砌体强度降低。

6.2.2  砌块排列设计是为了更好的指导施工，可以保证设计的构造柱、洞口、开槽等位置。避免在砌好的墙体上凿槽、开洞。同时，尽可能采用主规格砌块，以减少辅助砌块的数量及种类，并减少切割砌块等操作上的不便。其中，辅助砌块指由砌块生产厂家生产的满足施工要求的非标准规格的砌块。通缝是砌筑时砂浆不足，勾缝不到位容易产生的；也应避免出现假缝，即内部无浆灰缝表面有浆，严重影响粘接强度的。

6.2.3  墙体砌筑前进行基层清理和找平是保证再生砌体墙体质量及水平灰缝平直度的重要措施；施工前弹出墙体中线、边线，与门窗洞口位置是为了确保施工的准确性。

6.2.7  由于采用薄灰缝砌筑方法时，灰缝厚度仅为3mm~5mm，而拉结筋直径不小于6mm，不采取措施，钢筋就无法置于灰缝内，规定将其埋入凹槽内，以保证水平灰缝的平直度；对水平面和垂直面上的错边量进行规定是保证灰缝平直和墙面平整的重要措施。

6.2.9  粘贴耐碱玻璃纤维网布是防止再生砌体墙面产生裂缝的技术措施。

7  验收

7.1  一般规定

7.1.3  引用《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.2.1条进行了检验批数量的规定。
7.1.5  再生砌体工程的隐蔽工程包括砌体工程以及外墙周边的钢筋混凝土抗震柱、圈梁、门窗过梁、预埋件和钢筋拉结等。

7.2  主控项目

7.2.1  复验为见证取样试验，由具备相关资质的检测机构进行试验。

7.2.3  砌筑砂浆的强度等级直接关系到再生砌体工程质量，因此，必须符合设计要求。
7.2.4  再生混凝土砌块因有孔洞，水平缝铺灰面积减少，故对水平灰缝饱满度提出较高要求；竖缝饱满度与砌体抗剪强度有关，并可提高砌体抗渗性，故饱满度不得小于90%。

7.3  一般项目

7.3.1  本条文要求再生砌体的规格应符合设计和相关标准的要求，不能随意改变和替代。进场时，通过目视、尺量、称重等方法检查，并对其质量证明文件进行核查。

7.3.4  再生砌体中留置的拉结钢筋或网片能够有效防止墙体开裂。

7.3.5  引用《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中表5.3.3的规定。

DB





联合发布









