附件1

建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作方案

为落实《民用建筑节能条例》《北京市建筑绿色发展条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《北京市建设工程质量条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》和《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》（京建法〔2007〕722号）相关要求，做好我市建筑节能与建筑材料使用管理专项检查工作，特制定本方案。

一、检查内容

（一）新建建设工程专项检查

1.建筑节能

（1）《民用建筑节能条例》《北京市建筑绿色发展条例》《北京市民用建筑节能管理办法》和《民用建筑节能信息公示办法》（建科〔2008〕116号）等政策落实情况。

（2）《建筑节能工程施工质量验收标准》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《北京市居住建筑节能设计标准》《北京市公共建筑节能设计标准》《居住建筑节能工程施工质量验收规程》和《公共建筑节能工程施工质量验收规程》等标准实施情况。

2.建材使用

（1）《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》（京建法〔2018〕19号）、《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》（京建发〔2024〕10号）、《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983-2022）和《关于印发<北京市施工现场材料管理工作导则（试行）>的通知》（京建发〔2013〕536号）等落实情况。

（2）《北京市建筑垃圾处置管理规定》《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）、《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕148号）等对于政府性投资项目建筑垃圾再生产品应用落实情况。

3.墙材应用

《中华人民共和国节约能源法》《民用建筑节能条例》《新型墙材推广应用行动方案》（发改办环资〔2017〕212号）等落实情况。

4.散装水泥

（1）《北京市大气污染防治条例》《北京市建设工程施工现场管理办法》《关于进一步加强全市建设工程预拌砂浆应用工作的通知》（京建法〔2019〕6号）和《关于发布〈北京市建设工程预拌砂浆采购合同〉示范文本的通知》（京建发〔2021〕113号）等落实情况。

（2）《预拌砂浆应用技术规程》《预拌砂浆》通用图集等标准实施情况。

5.建材实物抽检

施工现场建材实物抽检，重点抽检保温系统材料、建筑外窗、墙体材料、预拌砂浆、防水卷材、防水涂料、管材管件等。

（二）既有居住建筑节能改造工程专项检查

1.《民用建筑节能条例》《北京市建筑绿色发展条例》《北京市民用建筑节能管理办法》《民用建筑节能信息公示办法》和《关于进一步做好老旧小区综合改造工程外保温材料使用管理工作的通知》（京建法〔2018〕20号）等政策落实情况。

2.《既有居住建筑节能改造技术规程》等标准实施情况。

3.现场抽检建筑外保温系统材料等建材实物。

（三）预拌混凝土生产企业原材料使用、资质及绿色生产管理专项检查

1.《建筑业企业资质管理规定》《北京市建设工程质量条例》《关于印发<北京市建筑业企业动态核查暂行办法>的通知》（京建管〔2009〕628号）、《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》（京建法〔2011〕3号）、《关于开展建设工程材料采购信息填报有关事项的通知》《关于进一步加强建设工程砂石料采购使用管理严厉打击建设领域使用非法开采砂石行为的通知》（京建材〔2005〕708号）和《北京市人民政府办公厅关于印发＜推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划＞的通知》(京政办发〔2024〕4号)等政策落实情况。

2.《通用硅酸盐水泥》《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》《混凝土外加剂》《建筑业企业资质标准》和《预拌混凝土绿色生产管理规程》等标准实施情况。

3.现场抽检水泥等混凝土原材料。

二、组织安排

（一）新建建设工程专项检查

1.组织实施

第一阶段，各区住房城乡（市）建设委、北京经济技术开发区开发建设局明确相应负责部门及人员，按照检查内容完成自查。各区应于2024年5月30日前完成辖区内建筑节能与建筑材料使用管理的自查工作，并将自查项目情况汇总表报送北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（以下简称“市建筑节能建材管理中心”）。

第二阶段，市建筑节能建材管理中心会同市住房城乡建设委建筑节能与建筑材料管理处对各区建筑节能与建筑材料使用管理工作进行督导，抽查各区在施工程项目，同时邀请行业专家共同参与。市住房城乡建设委执法处对抽查项目中新建商品房开发项目建设单位在房屋销售场所明示所售房屋建筑节能设计指标、绿色建筑星级、可再生能源利用情况等基本信息情况进行检查。

第一次检查时间为2024年6月3日至7月2日，第二次检查时间另行通知。

2.项目要求

第一阶段：各区住房城乡（市）建设委、北京经济技术开发区开发建设局对辖区内新建民用建筑执行建筑节能与建筑材料使用管理强制性标准的检查项目不少于8个。

第二阶段：结合各区自查情况，市节能建材管理中心通过对各区符合检查条件的所有在施工程项目进行随机抽取，确定受检项目。

（二）既有居住建筑节能改造工程专项检查

市建筑节能建材管理中心会同相关区住房城乡（市）建设委，抽查各区既有居住建筑节能改造工程建筑节能与建筑材料使用管理情况。检查时间为2024年5月至11月，具体时间另行通知。

（三）预拌混凝土生产企业原材料使用、资质专项及绿色生产管理专项检查

市建筑节能建材管理中心会同市住房城乡建设委建筑业管理处、建筑节能与建筑材料管理处、各区住房城乡（市）建设委联合组织实施，同时邀请行业专家共同参与。检查时间为2024年5月至11月，具体时间另行通知。

三、结果处理

市、区住房城乡（市）建设委、北京经济技术开发区开发建设局建立对违法违规行为的联合查处机制，对建设工程参建单位和预拌混凝土生产企业违反法律法规和标准规范的行为予以纠正，并按照各自职责及相关规定进行处理处罚；对向本市建设工程供应不合格建材和提供虚假证明文件的建材供应企业，将按照《北京市建设工程材料使用监督管理若干规定》等进行处理。

附件2

各区自查项目汇总表

| 填报单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工 许可证号 | 施工单位 | 建筑面积（m2） | 建筑类别 | 工程形象进度 | 检查结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.建筑类别为：居住建筑、公共建设、工业建筑

2.工程形象进度分为：地基与基础、主体结构、外保温、装饰装修、完工待验收

3.检查结果分为：总体良好、基本合格、存在问题已督促整改

附件3

新建建设工程专项检查时间安排

| 第一组 | 第二组 |
| --- | --- |
| 行政区域 | 检查时间 | 行政区域 | 检查时间 |
| 东城区 | 6月3日 | 朝阳区 | 6月3日-6月4日 |
| 西城区 | 6月4日 |  |  |
| 丰台区 | 6月5日、6月7日 | 通州区 | 6月5日、6月7日 |
| 石景山区 | 6月11日-6月12日 | 大兴区 | 6月11日-6月12日 |
| 房山区 | 6月14日、6月17日 | 北京经济技术开发区 | 6月14日、6月17日 |
| 门头沟区 | 6月18日-6月19日 | 怀柔区 | 6月18日-6月19日 |
| 昌平区 | 6月21日、6月24日 | 密云区 | 6月21日、6月24日 |
| 延庆区 | 6月25日-6月26日 | 平谷区 | 6月25日-6月26日 |
| 海淀区 | 6月28日、7月2日 | 顺义区 | 6月28日、7月2日 |

附件4

施工单位现场准备资料清单

| 1 | 规划许可证、施工许可证 |
| --- | --- |
| 2 | 项目经理、总监理工程师及现场材料管理人员相关证书 |
| 3 | 建筑节能设计审查备案登记表（2018年8月30日前开工项目） |
| 4 | 涉及节能效果的设计变更复审记录 |
| 5 | 经施工图设计文件审查机构审核盖章的建筑、结构施工设计图纸 |
| 6 | 施工组织设计方案、建筑节能专项施工方案 |
| 7 | 2017年4月1日前办理施工许可手续的建设单位提供《北京市非税收入一般缴款书》（第四联） |
| 8 | 主要建筑材料入库出库台账 |
| 9 | 施工现场材料物资管理制度 |
| 10 | 材料试验计划 |
| 11 | 主要建筑材料生产供应企业营业执照、资质证书、材料采购合同、检验报告及其它进场相关证明文件 |
| 12 | 与建筑节能相关的建筑材料进场报验、复试资料及隐检记录等相关资料 |

注：请受检工程项目准备施工许可证及项目经理证书复印件一份。

附件5

建筑节能与建材使用管理专项检查单

检查时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分 ——XX时XX分                                        单号：

| 工程名称 |  | 施工许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 监督机构 |  |
| 工程进度 |  | 建筑面积 |  |
| 结构形式 | □框架 □剪力墙 □其他 | 工程性质 | □房屋建筑 □工业厂房 □其他 |
| 施工单位 负责人姓名 |  | 联系方式 |  |
| 检查地点 |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 建筑节能与 建材使用管理 专项检查 | 1.建筑节能相关政策执行情况 | 1.1制度建立及执行情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | (节能信息公示 □专项施工方案 (节能设计变更 |
|  |  | 1.2节能材料使用情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | (进场验收记录 □保温材料与构件外观质量 (质量证明文件 (复检批次和复检项目 □复检报告 (节能新材料的使用 |
|  |  | 1.3节能施工情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | (墙体节能工程 □幕墙节能工程 (门窗节能工程 (屋面节能工程 (可再生能源节能工程 (其他节能分项工程 |
|  | 2.建材使用管理相关政策执行情况 | 2.1建设工程材料采购信息填报情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | (备案信息完整 □备案信息不完整 (填报信息与工程进度、实物信息相符 (填报信息与工程进度、实物信息不相符 (未备案 |
|  |  | 2.2禁止使用建筑材料目录执行情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 2.3施工现场材料管理情况 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □物资管理制度 □材料实验计划 □建材采购合同 □不合格材料台账 □材料管理人员配备 (材料入库台账 (材料出库台账 (材料进场证明文件 (复检台账 (现场材料存储 □其他 |
|  | 3.墙体材料使用情况核查 | 3.1 按图选材：是否采购、使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.2进场查验：施工单位是否对进入施工现场的墙体材料进行查验 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □厂家营业执照 □产品合格证 □型式检测报告 □进场复试报告 □见证取样资料 □复检台帐 □其他 |
|  |  | 3.3监理复核：监理单位是否将与施工图设计、合同、标准不符的墙体材料按符合签字 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.4违规墙材：是否使用列入国家和北京市限制、禁止使用目录的墙体材料 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 3.5实物抽查：施工现场墙体材料实物抽查、委托检测机构进行检测 | □现场检查 □现场抽样 □其他 | □样品名称 □样品数量 |
|  | 4.散装水泥相关政策执行情况 | 4.1设计图纸是否按规定进行预拌砂浆设计，并列明品种和等级 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.2施工组织方案是否按规定使用散装预拌砂浆进行落实 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.3是否按规定使用散装预拌砂浆（设立筒仓数量 ） | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.4是否存在使用现场搅拌砂浆的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.5是否存在现场搅拌混凝土的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.6是否存在使用普通袋装预拌砂浆和袋装水泥的行为 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □未发现 □发现 |
|  |  | 4.7现场抽取样品，委托检测机构进行检测 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | □抽取样品数量 （ ） |
|  | 5.建筑废弃物再生产品使用政策执行情况 | 5.1政府投资工程，施工单位是否按设计文件及相关规定要求在指定工程部位使用建筑废弃物再生产品 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 |
|  |  | 5.2政府投资工程，按照设计文件落实建筑废弃物再生产品使用要求，监理单位是否履行监理职责 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是 □否 |

| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |
| --- | --- |
| 检查人 | 1.（姓 名）（执法证号） | 记录人： | 被检查人： |
|  | 2.（姓 名）（执法证号） |  |  |
| 备 注 |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本。

2.采取向有关单位或人员询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存。

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存。

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为。

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件6

预拌混凝土原材料管理情况专项检查单

检查时间：    年   月  日   时   分 ——   时   分              单号：

| 名 称 |  | 社会统一代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 联系方式 |  |
| 检查地点 |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 1.预拌混凝土原材料使用情况专项检查 | 1.1水泥：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.2粉煤灰：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.3矿粉：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.4砂：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.5石子：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
|  |  | 1.6外加剂：营业执照、产品检验报告、磅单记录、采购合同、复试原始记录或报告 | □现场检查 □调阅资料 □现场抽样 □其他 | 资料齐全□ 资料缺少： 产品规格： 供应企业名称： |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |
| 检查人 | 1.（姓 名）（执法证号） | 记录人： | 被检查人： |
|  | 2.（姓 名）（执法证号） |  |  |
| 备 注 |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本。

2.采取向有关单位或人员询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存。

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存。

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为。

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件7

预拌混凝土资质管理情况专项检查单

检查时间：    年   月   日   时   分 ——   时   分              单号：

| 名 称 |  | 社会统一代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  | 联系方式 |  |
| 检查地点 |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 2.预拌混凝土企业资质专项检查 | 2.1净资产：2500万元以上 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 |
|  |  | 2.2技术负责人：具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 |
|  |  | 2.3实验室负责人: 具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 |
|  |  | 2.4中级以上职称人员: 工程序列中级以上职称人员不少于4人。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 |
|  |  | 2.5机械设备: 120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室； 混凝土运输车10辆； 混凝土输送泵2台。 | □现场检查 □调阅资料 □其他 | □是□否 |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见： ） |
| 检查人 | 1：（姓 名） （执法证号） | 记录人： | 被检查人： |
|  | 2：（姓 名） （执法证号） |  |  |
| 备 注 |  |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本。

2.采取向有关单位或人员询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存。

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存。

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为。

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。

附件8

既有居住建筑节能改造工程专项检查单

| 检查日期： 年 月 日 | 编号： 区第 号 | 施工许可证号: |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建筑面积 | ㎡ |
| 结构类型 | □框架 □剪力墙 □砌体□其他 | 开工日期 |  |
| 核查项目 | 核查内容 | 核查结果 |
| 保证项目 | 是否按照审查合格的设计文件施工 |  |
|  | 建筑节能设计变更是否进行复审 |  |
|  | 是否编制建筑节能专项施工方案 |  |
| 保温材料 | 屋面、墙体保温材料是否有供应企业（生产厂家）资质文件 |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否有检测合格报告 |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否经过现场复试，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |
|  | 保温板材与基层的粘结是否进行拉拔实验 |  |
| 建筑门窗 | 建筑门窗是否有供应企业资质文件 |  |
|  | 建筑门窗是否有检测合格报告 |  |
|  | 建筑门窗是否有见证复试报告，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |
| 可再生能源应用系统 | 是否设计可再生能源应用系统 |  |
|  | 集热器面积（㎡） |  |
|  | 居住建筑户数 |  |
|  | 系统类型：1.太阳能光伏系统；2.太阳能热水系统；3.其他。 |  |
| 现场节能 信息公示 | 施工现场是否进行建筑节能公示 |  |
| 建设单位： 负 责 人： 联系电话： | 施工单位： 负 责 人： 联系电话： | 监理单位： 负 责 人： 联系电话： |
| 检查人员签字：____________________ 、_________________ 年 月 日 |
| 备注 | 1.工程以开工证为准，请注明工程有栋楼，检查了栋楼，本次检查建筑面积为 m2。 |
|  | 2.注明施工进展的程度 □外保温施工 □门窗安装 |