附件

| 项目名称 | 申报单位 | 认定标准 | 项目类型 | 标识星级 | 申报面积 （万平方米） | 所在区 | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗、气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 可再生能源利用率 | 年径流总量控制率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 西城区金融大街9号商业办公扩建、A5写字楼项目 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司、中国建筑科学研究院有限公司 | 《既有建筑绿色改造评价标准》（GB/T 51141-2015） | 公共建筑 | ★★ | 13.96 | 西城区 | - | 建筑供暖空调负荷降低2.66% | - | 100%达到 二级 | 房间隔声性能达到低限和高限平均值 | - | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | - | 由可再生能源提供的电量比例1.34% | - | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车80% | - |

北京市2024年度第一批绿色建筑标识项目

（此件公开发布）

北京市住房和城乡建设委员会办公室      2024年7月18日印发