
京建发〔2025〕313号附件

北京市2025年度第三批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积（万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	北京保利广场（朝阳区百安居建材超市项目、朝阳区朝来天陆置业综合服务楼项目）
	北京朝来天陆商业投资管理有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司
	二星级
	朝阳区
	公共

建筑
	11.86
	38.55kgCO2/(m2·a）
	围护结构热工性能提高10%
	比国家标准降低-%
	84.77%达到二级
	房间隔声性能达到低限和高限平均值；

楼板撞击隔声性能达到高限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%
	由可再生能源提供的生活热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却水-%
	-%

	2
	京东科技大厦（北京翠宫饭店翻扩建工程）
	北京翠宫饭店有限公司、中国中元国际工程有限公司


	二星级
	海淀区
	公共建筑
	6.86
	39.73kgCO2(/㎡·a)
	围护结构热工性能提高6%
	比国家标准降低-%
	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限值；楼板撞击隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	-%
	由可再生能源提供的生活热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；冲厕-%；冷却水-%
	-%


- 3 -

