京建发〔2026〕17号附件

北京市2026年度第一批绿色建筑标识项目
	序号
	项目名称
	申报

单位
	标识星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报面积 （万m2）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗、气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	可再生能源利用率
	年径流总量控制率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	石景山区中铁建设大厦项目
	中铁建设集团有限公司、

中铁建设集团机电安装有限公司、

中铁建设集团物业管理有限公司
	★★
	石景山区
	公共建筑
	4.44
	42.48 

kgCO2/(m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-%
	比国家标准降低-%
	59.8%达到2级
	房间隔声性能达到低限值；

楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30.2%，达到规划指标100%

	由可再生能源提供的生活用热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例8.6%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车-%；
冲厕-%；
冷却补水-%


	-%

	2
	东湖湾名苑2#、3#非配套公建项目
	北京市东湖房地产有限公司、

北京绿动瑞源科技有限公司


	二星级
	北京市朝阳区利泽西街6号院
	公共建筑
	6.34
	57.17kgCO2/(m2·a）

	围护结构热工性能提高-%；建筑供暖空调负荷降低-%
	比国家标准降低-%
	97%达到2级
	房间隔声性能达到低限值;楼板撞击隔声性能达到低限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低30%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%，达到规划指标-%

	由可再生能源提供的生活用热水比例-%、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例-%、由可再生能源提供的电量比例-%
	-%
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%；
冲厕100%；
冷却补水-%


	-%


