抗震支架专业工程

造价指标

（试行）

编 制 说 明

一、《抗震支架专业工程造价指标（试行）》（以下简称本指标）主要适用于新建公共建筑安装工程的抗震支架专业工程，可作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考。

二、本指标所采集的市场数据符合国家现行设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准、安全操作规程、工程量清单计价规范和计算规范等规范标准。

三、本指标为全费用综合单价指标，包含人工费、材料费、机械费以及综合费用(包括相应措施费、企业管理费、利润、规费、税金)。

四、本指标是按照总建筑面积计算单方造价，不适用于钢结构建筑工程。

五、本指标中的抗震支架均采用国产中档合格产品。

六、本指标通过采集、分析市场数据，结合2023年12月份人工、材料、机械等市场价格进行编制。

七、本指标将按照每半年一次发布动态指标或动态调整指数。

抗震支架专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 单方造价 （元/m2） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 费用（元/m2） |  |  |  | 占比（%） |  |  |  |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| ZJ-1 | 给排水系统 | 12.11 | 1.97 | 6.67 | 0.54 | 2.93 | 16.31 | 55.04 | 4.48 | 24.17 |
| ZJ-2 | 暖通系统 | 10.12 | 1.27 | 6.25 | 0.37 | 2.23 | 12.55 | 61.75 | 3.69 | 22.01 |
| ZJ-3 | 电气系统 | 13.91 | 1.90 | 8.37 | 0.50 | 3.14 | 13.70 | 60.15 | 3.60 | 22.55 |

注：1.本表中各造价指标适用于新建公共建筑安装工程的抗震支架专业工程，单方造价单位中的m2是指总建筑面积。

2.给排水系统抗震支架工程单方造价可在-15%～15%幅度内调整，暖通系统抗震支架工程单方造价可在-15%～30%幅度内调整，电

气系统抗震支架工程单方造价可在-15%～10%幅度内调整。