表1

2023年12月幕墙专业工程造价指标

| 指标 编码 | 材质分类 | 单方造价 （元/m2） | 环比 （%） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费 用（元/m2） | 占 比（%） |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| MQ-1 | 石材 | 1211.85 | 0.93 | 257.51 | 637.35 | 11.60 | 305.39 | 21.25 | 52.59 | 0.96 | 25.20 |
| MQ-2 | 铝板 | 977.00 | 1.38 | 164.74 | 559.64 | 16.89 | 235.73 | 16.86 | 57.28 | 1.73 | 24.13 |
| MQ-3 | 玻璃 | 1356.86 | 2.05 | 192.75 | 826.69 | 16.90 | 320.52 | 14.21 | 60.93 | 1.24 | 23.62 |

注：1.单方造价单位中的m2指幕墙图示面积。

2.石材幕墙单方造价可在-15%～30%幅度内调整，铝板幕墙单方造价可在-10%～20%幅度内调整，玻璃幕墙单方造价可在-15%～20%幅度内

调整。

3.其中环比是指2023年12月较2023年6月单方造价的变化率。

- 本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。

表2

2023年12月消防专业工程造价指标

| 指标 编码 | 系统类别 | 单方造价 （元/m2） | 环比 （%） | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费 用（元/m2） | 占 比（%） |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| XF-1 | 消火栓系统 | 62.00 | 0.85 | 8.52 | 38.08 | 0.51 | 14.89 | 13.75 | 61.42 | 0.82 | 24.01 |
| XF-2 | 喷淋系统 | 91.18 | 1.23 | 22.93 | 34.78 | 0.99 | 32.48 | 25.15 | 38.14 | 1.08 | 35.63 |
| XF-3 | 气体灭火系统 | 9.18 | 0.44 | 0.48 | 7.29 | 0.01 | 1.40 | 5.21 | 79.47 | 0.13 | 15.19 |
| XF-4 | 火灾自动报警及 联动控制系统 | 97.12 | 0.41 | 19.69 | 48.73 | 0.73 | 27.97 | 20.28 | 50.18 | 0.75 | 28.79 |
| XF-5 | 消防设备电源 监控系统 | 2.22 | 1.83 | 0.39 | 1.21 | 0.02 | 0.60 | 17.69 | 54.67 | 1.11 | 26.53 |
| XF-6 | 防火门监控系统 | 5.94 | 0.51 | 1.21 | 2.95 | 0.05 | 1.73 | 20.35 | 49.73 | 0.91 | 29.01 |
| XF-7 | 电气火灾监控 系统 | 1.52 | 0.66 | 0.15 | 1.06 | 0.01 | 0.30 | 9.58 | 69.60 | 0.31 | 20.51 |

注：1.本表中各造价指标适用于公共建筑的消防专业工程，单方造价单位中的m2指总建筑面积。

2.消火栓系统单方造价可在-15%～5%幅度内调整，喷淋系统单方造价可在-15%～15%幅度内调整，气体灭火系统单方造价可在-15%～15%幅

度内调整，火灾自动报警及联动控制系统单方造价可在-20%～5%幅度内调整，消防设备电源监控系统单方造价可在-15%～15%幅度内调整，

防火门监控系统单方造价可在-15%～5%幅度内调整，电气火灾监控系统单方造价可在-15%～5%幅度内调整。

- 其中环比是指2023年12月较2023年6月单方造价的变化率。

- 本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。