2024年6月抗震支架专业工程造价指标

| 指标编码 | 系统类别 | 单方造价 （元/m2） | 环比 （%） | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 费用（元/m2） |  |  |  | 占比（%） |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 |
| ZJ-1 | 给排水系统 | 11.80 | -2.56 | 1.97 | 6.36 | 0.54 | 2.93 | 16.70 | 53.89 | 4.58 | 24.83 |
| ZJ-2 | 暖通系统 | 9.83 | -2.87 | 1.27 | 5.96 | 0.37 | 2.23 | 12.92 | 60.63 | 3.76 | 22.69 |
| ZJ-3 | 电气系统 | 13.52 | -2.80 | 1.90 | 7.98 | 0.50 | 3.14 | 14.05 | 59.02 | 3.71 | 23.22 |

注：1.本表中各造价指标适用于新建公共建筑安装工程的抗震支架专业工程，单方造价单位中的m2是指总建筑面积。

2.给排水系统抗震支架工程单方造价可在-15%～15%幅度内调整，暖通系统抗震支架工程单方造价可在-15%～30%幅度内调整，电气系统抗震支架工程单方

造价可在-15%～10%幅度内调整。

3.其中环比是指2024年6月较2023年12月单方造价的变化率。

4.本指标的编制说明详见 2024年1月发布的《抗震支架专业工程造价指标(试行)》。