京建发〔2021〕183号附件
变更项目名单
	序号
	项目所属区
	项目名称
	建设单位
	建筑类型
	变更内容

	1
	延庆
	北京2022年冬奥会及冬残奥会延庆赛区场馆设施建设项目—延庆山地新闻中心
	北京国家高山滑雪有限公司
	公共建筑
	1.热源方案：由深层地源热泵变更为蓄热电锅炉；
2.增加光伏发电系统。

	2
	延庆
	北京2022年冬奥会及冬残奥会延庆赛区场馆设施建设项目延庆冬奥村居住组团六
	北京国家高山滑雪有限公司
	公共建筑
	1.实施面积：由10731平方米变更为10856.22 平方米；
2.结构形式：由框架剪力墙变更为钢结构； 
3.热源方案：由燃气锅炉变更为空气源热泵；
4.增加光伏发电系统。

	3
	昌平
	昌平区未来科学城第二中学建设工程
	北京市昌平区教育委员会
	公共建筑
	1.取消体育馆示范建设；
2.实施面积：由14008.15    平方米变更为11194.96平方米。


- 4 -
- 3 -

