北京市装配式建筑项目技术方案

（参考格式）

立项的项目名称

项目名称：________________________

建设单位：________________________

与营业执照一致的单位名称

设计单位：________________________

填写阿拉伯数字

日    期：       年      月     日

装配式建筑技术方案应包含如下内容（包含并不限于）：

一、项目概况

（综合性地简要介绍项目的基本情况，包括用地性质、项目位置、用地面积、建筑面积、容积率、项目楼栋情况、使用功能等，附图。）

- 项目应执行文件和标准、手续情况

- 本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）或 《北京市人民政府办公厅关于进一步发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）文件要求实施装配式建筑。

- 手续情况：包含立项、规划、土地手续。

三、项目前期开展装配式建筑技术策划专项情况

四、项目未能达到装配式建筑要求的原因（特殊功能或其他要求，此部分应重点描述且描述清楚，需要附图说明的请附图）

五、项目拟实施的方案

（一）设计目标

政策、规划条件或建设单位自身提出的预制率、装配率指标。

（二）实施方案

1.项目拟实施装配式建筑的范围、采用的结构体系及装配式建筑技术应用情况。（从主体结构、围护和内隔墙、设备和管线、装修4个方面阐述）应包含建筑平面、立面设计（总平面、单体平面和立面、预制构件和墙体布置图等，图示清晰）

2.技术配置表

表—1技术配置表

| 阶段 | 技术配置选项 | 是否实施 |
| --- | --- | --- |
| 标准化设计 | 标准化模块 多样化组合 |  |
|  | 模数协调 |  |
| 工厂化生产 装配化施工 | 预制柱 |  |
|  | 预制叠合梁 |  |
|  | 预制夹心外墙板 |  |
|  | 预制内墙 |  |
|  | 叠合楼板 |  |
|  | 预制女儿墙 |  |
|  | 预制楼梯 |  |
|  | 叠合阳台 |  |
|  | 预制空调板 |  |
|  | 预制外墙挂板 |  |
|  | 反打面砖饰面 |  |
|  | 整体外墙装配 |  |
|  | 无外架施工 |  |
|  | 预制率 |  |
| 一体化装修 | 整体厨房 |  |
|  | 整体卫生间 |  |
|  | 干式地板采暖 |  |
|  | 装配式内装修 |  |
| 信息化管理 | BIM策划与应用 |  |
| 绿色建筑 | 绿色星级标准 |  |

注：内容与表格式样仅供参考，内容需包括标准化设计、生产与现场装配、内装、信息化以及绿建的内容，应包括但不限于国家装配式建筑评价标准中所涉及的项目。

3.BIM技术应用

（如项目采用BIM技术，应进行BIM建模和分析，应有施工安装的演示图或视频）

（1）BIM技术建模分析

（2）施工流程BIM演示

（三）按照《装配式建筑评价标准》DB11T 1831-2021计算装配率，并附计算书，阐明未能得分的原因。

六、工作机制建立

（一）装配式建筑统筹协调及管理人员配置情况

1.建设单位统筹协调参建各方的工作机制

2.管理人员配置情况

（二）装配式建筑验收制度建立

1.建立装配式建筑预制构件验收制度

2.建立装配式建筑工程验收制度

七、预制构件生产和运输

（包括预制构件的生产概况、生产厂家应制定相应工厂操作手册和作业制度、生产过程应由监理全程监管等）

1.预制构件生产概况

2.预制构件生产的质量控制要点

3.预制构件标示及成品保护措施

4.预制构件运输方案

八、其他技术应用情况

新技术、新材料、新设备、新工艺等相关技术的应用情况

- 其它需要说明的内容

十、附件

建筑平面、立面设计（总平面、单体平面和立面、预制构件和墙体布置等。