附件9

老旧小区综合整治工程建筑节能专项检查单

| 检查日期： 年 月 日 |  | 编号： 区第 号 |  |  | 施工许可证号: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |  |
| 结构类型 | □框架 □剪力墙 □砌体□其他 |  |  | 开工日期 |  |  |  |
| 核查项目 | 核查内容 |  |  |  |  |  | 核查结果 |
| 保证项目 | 是否按照审查合格的设计文件施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能设计变更是否进行复审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否编制建筑节能专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |
| 保温材料 | 屋面、墙体保温材料是否有供应企业（生产厂家）资质文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面、墙体保温材料是否经过现场复试，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温板材与基层的粘结是否进行拉拔实验 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑门窗 | 建筑门窗是否有供应企业资质文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗是否有检测合格报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑门窗是否有见证复试报告，复试批次、数量、结果是否符合标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能 热水系统 | 是否设计太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集热器面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住建筑户数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统类型：1.集中集热-集中供热；2.集中集热-分散供热；3.分散式。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场节能 信息公示 | 施工现场是否进行建筑节能公示 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 负 责 人： 联系电话： |  |  | 施工单位： 负 责 人： 联系电话： |  |  | 监理单位： 负 责 人： 联系电话： |  |
| 检查人员签字：____________________ 、_________________ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.工程以开工证为准，请注明工程有栋楼，检查了栋楼，本次检查建筑面积为m2。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.注明施工进展的程度 □外保温施工 □门窗安装 |  |  |  |  |  |  |