- 附件3

商场改造其他建设工程消防备查告知承诺书

- 一、基本信息

建设单位名称：

工程名称：

统一社会信用代码：

项目负责人：

联系电话：

- 二、审批服务部门告知内容

（一）办理事项

名称：商场改造其他建设工程消防备查

（二）事项依据

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《中华人民共和国消防法》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号令，以下简称《暂行规定》）

5.《住房和城乡建设部关于印发<建设工程消防设计审查验收工作细则>和<建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样>的通知》（建科规〔2020〕5号）

6.《北京市关于深化城市更新中既有建筑改造消防设计审查验收改革的实施方案》（京建发〔2021〕386号）

7.《住房和城乡建设部办公厅关于开展既有建筑改造利用消防设计审查验收试点的通知》（建办科函〔2021〕164号）

（三）适用范围

已依法取得施工许可手续的商场改造项目，其地上内部装修改造面积在5000平方米（含）以下，不属于《暂行规定》所列特殊建设工程范围，且自愿选择备查方式办理的。

装修改造项目属于以下情形之一的，不适用以备查方式申请消防验收备案：

1.涉及建筑主体和承重结构变动的；

2.一类高层公共建筑；

3.住宿与生产、储存、经营设置在同一建筑空间的合用场所；

4.内含地下空间装修改造的；

5.生产、储存易燃易爆危险物品的场所；

6.向公众开放的下列室内场所：影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所，游艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所；

7.剧本杀、情景剧等密室逃脱类特定受限空间场所；

8.儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等室内儿童活动场所；

9.老年人公共活动用房、康复与医疗用房等老年人照料设施；

10.月子会所等。

（四）申报要求

建设单位申请前，应当确保改造工程符合下列要求：

1.涉及消防的建设工程竣工图纸与消防设计文件、实体工程相符。

2.已组织施工、设计、监理、技术服务等单位开展竣工验收消防查验，有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）；工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格；竣工验收消防查验内容完整、符合要求。

3.完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容，已组织施工、设计、监理、技术服务等单位完成工程竣工验收，形成工程竣工验收报告。

4.住建部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

（五）备查的含义

备查是指在法律法规允许的范围内，按照“标准自行判别、权利自主享受、资料自行留存、责任自我承担”的原则，由建设单位自主登记备查后依法开展经营活动。相关部门将工作重点从事前审批转向事中事后监管。

（六）申请途径

建设单位通过各区政务服务窗口或北京市投资项目在线审批监管平台（网址：http://tzxm.beijing.gov.cn，以下简称在线平台）申请，在线平台升级完成前，建设单位均通过窗口线下申请。

（七）申请材料

建设单位应提交以下材料：

1．建设工程消防验收备案表；

2．工程竣工验收报告；

3．加盖建设单位公章的告知承诺书。

（八）留存材料

建设单位按照《暂行规定》及我市有关规定要求，自行留存涉及消防的建设工程竣工图纸。

（九）办理

区住建部门对建设单位提交的申请材料进行形式审查。通过在线平台提出申请的，申请材料齐全、符合法定形式的，在0.5个工作日内作出准予备案的决定。对到窗口提出申请的，申请材料齐全、符合法定形式的，当场作出准予备案的决定。

申请材料不齐全或者不符合法定形式的，一次性告知建设单位需要补正的全部内容。

（十）批后抽查

区住建部门按照10%的抽查比例，在7个工作日内对抽中项目开展检查，并给出结论。检查内容重点为：申报事项是否准确，申请材料、留存材料是否内容完备，现场抽查抽测、消防设施性能及系统主要功能等内容是否符合相关规定。

（十一）违诺惩戒措施

- 存在违反《消防法》《暂行规定》等法律法规的，依法予以查处。对发现违法违规行为属于其他部门监管职责的，及时告知相关部门违法违规线索。

- 发现未完全履行承诺的，一次性告知需整改事项，责令在7个工作日完成整改，整改后仍不符合要求或逾期未整改的，责令停止使用。作出虚假承诺的，责令停止使用，按照未依法取得备案手续追究相应法律责任。存在上述情形的，建设单位应按照《暂行规定》相关要求重新申请消防验收备案。

因建设单位原因造成停止使用的，其所产生的法律责任由建设单位承担。对第三方造成不良影响、损失的，由建设单位承担相应的法律责任。

（十二）投诉和异议处理渠道

建设单位对相关惩处决定存在异议的，应在决定作出5个工作日内，通过各区住建部门公布的咨询电话提交投诉和异议申请，除确需第三方专业服务机构介入的情形外，异议处理应在5个工作日内完成并给予回复。

（十三）其他

- 建设单位应当按照相关部门的要求，严格履行使用阶段消防安全职责。

三、建设单位承诺

建设单位现自愿作出如下承诺：

（一）所填写的相关信息及提交的资料真实、合法、有效、完整，签字签章齐全。

（二）住建部门告知的全部内容，且达到相应的条件、标准和技术要求。

（三）本工程符合相关法律法规、工程建设消防技术标准要求。

（四）履行建设单位职责，已按照相关规定的要求开展竣工验收消防查验，查验结果合格；已留存涉及消防的建设工程竣工图纸，图纸齐全、完整。

（五）本工程在投入使用、营业前，依法依规向相关部门申请消防安全检查；在使用过程中，严格履行消防安全职责，确保消防安全，主动向相关部门报告，接受消防监督检查。

（六）愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及住建部门告知的各项惩戒措施。

（七）所作承诺是申请人真实意思的表示。

建设单位（公章）：

法定代表人或法定代表人授权代理人（签字）：

项目负责人（签字）：

年     月    日